# СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника ТО Управления                                         Глава Каменского

Роспотребнадзора  по Иркутской области                        муниципального образования

в Нижнеудинском районе

_______________Е.В. Бессонов                                          ___________ О.В.Кустодеева

«______»_______________2019 г.                                    «_____»___________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного контроля качества питьевой воды

централизованной системы питьевого водоснабжения

Арт.скважина с. Каменка, ул. Садовая, 49 /1

1.Паспортные данные предприятия:

| №№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование юридического лица | Администрация Каменского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| 2. | Сокращенное наименование | нет |
| 3. | Адрес (местонахождения) юридического лица | 665113 Иркутская область, Нижнеудинский район, село Каменка, улица Садовая, 51 Б |
| 4. | Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Кустодеева Ольга Владимировна - глава |
| 5. | БИК | 04252001 |
| 6. | ИНН | 3813001849 |
| 7. | КПП | 381301001 |
| 8. | Место нахождения водозабора | с. Каменка, ул. Садовая 49/1 |
| 9. | Численность населения | 282 человека |
| 10. | Наименование лаборатории | аккредитованный испытательный лабораторный центр ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе |
| Перечень законодательных нормативных и методических документов: №№ п/п | Обозначение нормативного документа Наименование нормативного документа 1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом Благополучии населения» 2. Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006г. Водный кодекс Российской Федерации 3. Федеральный закон № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» 4. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 5. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 6. СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству питьевой воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 8. СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 9. МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов 10. СП 2.6.1.1292-2003 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» 11. МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов» 12. Инструкция 723 а-67 Минзрав СССР По контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды из-за дезинфекции водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении» |

Методика отбора проб для проведения микробиологического контроля

качества воды

1. Пробу отбирают непосредственно из пробоотборного крана. Не допускается использовать шланги, насадки.

2. При отборе проб вода должна свободно вытекать из пробоотборного крана и заполнять емкость для отбора проб струей.

3. Для предотвращения вторичного загрязнения пробы  пробоотборный кран стерилизуют путем обжига.

4. Перед отбором проб воду из простерилизованного крана сливают не менее 10 мин при полностью открытом кране. При отборе пробы напор воды может быть уменьшен.

5. Для отбора проб используются стеклянные емкости с широким горлом вместимостью не менее 300 см3с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов) с защитными колпачками (из алюминиевой фольги, плотной бумаги).

6. Пробу отбирают в емкости с соблюдением стерильности. Емкость открывают непосредственно перед отбором пробы, удаляя пробку вместе со стерильным колпачком. Во время отбора пробы следует избегать загрязнения горловины емкости и пробки.

Ополаскивать емкость не допускается.

7. После наполнения емкости, закрывают стерильной пробкой и колпачком.

8. При заполнении емкостей должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью воды, чтобы пробка не смачивалась при транспортировании.

9. Анализ проб в лаборатории необходимо как можно быстрее от момента отбора. Транспортируют пробы в контейнерах-холодильниках 4-100С. Пробы необходимо доставить  в лабораторию в течение 2 часов после отбора.

Отбор проб для проведения органолептического контроля качества воды.

При отборе проб воды соблюдают следующие правила:

1. Отбор проб проводят  после спуска воды в течение 10-15 мин – времени.

2. При отборе проб воды должна медленно течь в пробоотборную емкость до ее переполнения.

Посуда для отбора проб должна быть химически чистой. Сосуды, предназначенные для отбора, предварительно тщательно моют, ополаскивают не менее трех раз отбираемой водой и закупоривают пробками. Между пробкой и отобранной пробой в сосуде оставляют воздух объемом 5-10 мл. В общую посуду отбирают пробу на анализ только тех компонентов, которые имеют одинаковые условия консервации и хранения.

Отбор проб, предназначенных для анализа, производится в герметично закрывающуюся стеклянную или пластмассовую посуду.

Перечень должностных лиц (работников) на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Кустодеева Ольга Владимировна – глава Каменского муниципального образования

Раков Александр Константинович – ведущий специалист Каменского муниципального образования

Календарный (помесячный) график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

Сводный график производственного контроля качества питьевой воды (холодная/горячая)

| Точка отбора проб | февраль | май | август | ноябрь | Количество проб за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня по адресу с. Каменка, ул. Садовая 49 /1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды:

1.органалептические: Запах при 20 С; Запах при 60 С.; Привкус; Цветность, Мутность;

2.микробиологические: Общие колиформные бактерии; Термотолерантные колиформные бактерии; Общее микробное число; споры сульфитредуцирующих клостридий.

3.вирусологические: антиген ротовирусов; антиген гепатита А; Энтеровирусы.

4.радиологические исследования: Общая альфа-радиоактивность; Общая бетарадиоактивность; Радон ( 222Rn) SUM радионуклеидов

5.обобщенные показатели: Водородный показатель; Общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганантная, нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПВА), фенольный индекс.

6.неорганические вещества: Алюминий (АL(3+). Барий (Ва (2+), Берилий (Ве (2+), Стронций (Sr(2+), Бор (В, суммарно), железо (Fe, суммарно), Кадий (Cd, суммарно), Марганец (Mn, суммарно), Сульфаты (So (2-) суммарно, Медь (Cu, суммарно), Молибден (Mo, суммарно), Мышьяк (As суммарно), Флюриды (-), Никель (Ni, суммарно), Нитраты (No (3-), Ртуть (Hg, суммарно), Свинец (Pb, суммарно), Селен (Se, суммарно)

Жесткость общая, Ж; Нитраты (по NO2). мг/дм3; Нитраты (по NO3) мг/дм3; Аммиак (по азоту); Хлориды, мг/дм3; Железо мг/дм3; Окисляемость перманганантная мг О2 дм3.

План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований (испытаний), их периодичность

| Контрольные точки отбора проб | Виды показателей |
| --- | --- |
|  | Органолеп- тические (периодич-ность) | Микробио- логические (период.) | Вирусоло гические (период.) | Радиоло- гические (период.) | Обобще- нные | Неоргани- ческие |
| Место водозабора: с. Каменка, ул. Садовая 49/1 | 1 проба 1 раз в квартал | 1 проба 1 раз в квартал | 1 проба 1 раз в год | 1 проба 1 раз в год | 1 проба 1 раз в квартал | 1 проба 1 раз в год |
| Резервуар чистой воды (перед подачей воды в распределительную сеть) с. Каменка, ул. Садовая 49/1. | 1 проба ежемесячно | 1 проба ежемесячно |  |  | 1 проба 1 раз в квартал | 1 проба 1 раз в год |

Примечание:

- При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причины загрязнений одновременно проводится определение хлоридов, нитратов и нитритов.

- При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

- Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

- На период паводка и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества воды по согласованию с Роспотребнадзором.

- При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой население до 20 тысяч человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

- Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды из скважины

| Показатель | Единица измерения | Норматив (ПДК) | НД на метод определения (исследования) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Запах | балл | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градус | 20 | ГОСТ Р 55769-07 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Микробиологические показатели |
| Индекс БГКП | КОЕ/мл | Менее 3 | ГОСТ 18963-73 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные показатели |
| водородный | pH | 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | ож | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Неорганические и органические вещества |
| Силикаты | мг/л | 10 | РД 5224 433-95 |
| Полифосфаты | мг/л | 3,5 | ПНДФ 14.1:2.112-97 |
| Цианиды | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2.56-96 |
| Алюминий | мг/л | 0,2 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 |
| Бериллий | мг/л | 0,0002 | М 01-35-2000 |
| Барий | мг/л | 0,7 | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 |
| Кадмий | мг/л | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Молибден | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2:47-96 |
| Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Селен | мг/л | 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | ПНДФ 14.1:2:4:235-06 |
| Хром | мг/л | 0,05 | МУК 4.1.1513-03 |
| Железо | мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Бор | мг/л | 0,5 | ГОСТ Р 51210-98 |
| Мышьяк | мг/л | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |

Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды из внутренней сети водопровода (пищеблок)

| Показатель | Единица измерения | Норматив (ПДК) | НД на метод определения (исследования) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Запах | балл | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градус | 20 | ГОСТ Р 55769-07 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Микробиологические показатели |
| Индекс БГКП | КОЕ/мл | Менее 3 | ГОСТ 18963-73 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные показатели |
| водородный | pH | 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | ож | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Неорганические и органические вещества |
| Силикаты | мг/л | 10 | РД 5224 433-95 |
| Полифосфаты | мг/л | 3,5 | ПНДФ 14.1:2.112-97 |
| Цианиды | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2.56-96 |
| Алюминий | мг/л | 0,2 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 |
| Бериллий | мг/л | 0,0002 | М 01-35-2000 |
| Барий | мг/л | 0,7 | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 |
| Кадмий | мг/л | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Молибден | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2:47-96 |
| Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Селен | мг/л | 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | ПНДФ 14.1:2:4:235-06 |
| Хром | мг/л | 0,05 | МУК 4.1.1513-03 |
| Железо | мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Бор | мг/л | 0,5 | ГОСТ Р 51210-98 |
| Мышьяк | мг/л | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Радиологические показатели |
| Общая альфа-активность | Бк/кг | 0,1 |  |
| Общая бета - активность | Бк/кг | 1,0 |  |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60,0 |  |
| SUM радионуклидов | единицы | <= 1,0 |  |

Методика определения контролируемых показателей

1.МУК 4.2.964-00 «Санитарно - паразитологическое исследование  воды хозяйственного и питьевого использования»

2.МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

3.ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

4.ГОСТ 31862-2012 «Питьевая вода. Отбор проб»

5.ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6.МУК  4.2.2029-05 « Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,25 | Мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 |
| 2 | Плавающие примеси | Не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей | РД 52.24.496-2005 |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике 20 см | РД 52.24.496-2005 |
| 4 | Запах при 20о С | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | рН | От 6 до 9 | Единицы рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Минерализация | Не более 1000 | Мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 | Мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.101-97 |
| 8 | БПК-5 | Не должно превышать 2 | МгО2/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| 9 | ХПК | Не должно превышать 15 | МгО2/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.594-09 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | 1,5 | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Нитриты (поNO2) | 3,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 12 | Нитраты (по NO3) | 45 | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| 13 | Железо | 0,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Мышьяк | 0,01 | Мг/дм3 | ГОСТ 4152-89 |
| 15 | Ртуть | 0,0005 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 51212-98 |
| 16 | Селен | 0,01 | Мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 |
| 17 | Стронций | 7,0 | Мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 |
| 18 | Хром | 0,05 | Мг/л | МУК 4.1.1513-03 |
| 16 | Свинец | 0,01 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 17 | Марганец | 0,1 | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72 |
| 18 | Цинк | 1 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 19 | Бор | 0,5 | Мг/л | ГОСТ Р 51210-98 |
| 20 | Индекс БГКП | Менее 3 | КОЕ/мл | ГОСТ 18963-73 |
| 21 | Общее микробное число | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 1 | Запах при 20о С | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | 20 | град. | ГОСТ Р 52769-2002 |
| 4 | Мутность | 1,5 | Мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Окисляемость перманганатная | 5 | МгО2/дм3 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 6 | рН | от 6 до 9 | Единицы рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Аммиак (по азоту) | 1,5 | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 8 | Нитриты (поNO2) | 3,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | 45 | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| 10 | Хлориды | 350 | Мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 11 | Железо | 0,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 12 | Жесткость общая | 7 | оЖ | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 13 | Кадмий | 0,001 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 14 | Мышьяк | 0,01 | Мг/дм3 | ГОСТ 4152-89 |
| 15 | Ртуть | 0,0005 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 51212-98 |
| 16 | Селен | 0,01 | Мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 |
| 17 | Стронций | 7,0 | Мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 |
| 18 | Хром | 0,05 | Мг/л | МУК 4.1.1513-03 |
| 19 | Свинец | 0,01 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 20 | Марганец | 0,1 | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72 |
| 21 | Цинк | 1 | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 22 | Общая альфа-радиоактивность | Не нормируется | Бк/кг | МВИ (гамма № 40090.3Н70 |
| 23 | Общая бета-радиоактивность | Не нормируется | Бк/кг | МВИ (гамма № 40090.3Н70 |
| 24 | Антиген ротавирусов | отсутствие | ---- | МУК 4.2.2029-05, Ротавирус – антиген – ИФА - БЕСТ |
| 25 | Антиген вируса гепатита А | отсутствие | ---- | МУК 4.2.2029-05, ВГА – антиген- ИФА - БЕСТ |
| 26 | Энтеровирусы | отсутствие | ----- | МУК 4.2.2029-05 |
| 27 | Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |  |
| 28 | SUM радионуклидов | единицы | <= 1,0 |  |

Перечень должностей лиц (работников), подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

| № | ФИО сотрудника | Занимаемая должность | Периодичность прохождения медосмотров | Периодичность прохождения гигиенического обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раков Александр Константинович | специалист 1-ой категории администрации Каменского МО | 1раз в год | 1раз в 2года |

Перечень должностей лиц (работников), подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черняков Михаил Леонидович | слесарь |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Перечень работ и услуг, осуществляемых администрацией Каменского муниципального образования

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Перечень

форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством

1.Договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды.

2.Журнал учета проведения производственного контроля качества питьевой воды.

3.Журнал учета аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях и водопроводных сетях.

4.Календарный график отбора проб питьевой воды.

5.Протоколы лабораторных исследований питьевой воды.

6.График промывки и дезинфекции водозаборных сооружений и водопроводных сетей с оформленными заключениями и протоколами лабораторных исследований питьевой воды.

7.Ежемесячный анализ результата контроля качества питьевой воды.

8.Ежемесячный отчет по результатам производственного контроля качества воды, направляемого в Роспотребнадзор.

Мероприятия, предусматривающие обоснование для безопасности человека и окружающей среды:

- проведение профилактических промывок и обеззараживания с составлением актов;

- своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварии (очистка, обеззараживание) с составлением актов;

- на период паводков и чрезвычайных ситуаций установить усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ТО Роспотребнадзора;

- после ремонта и иных технических работ на распределительной сети обязателен отбор контрольных проб;

- при обнаружении в пробе питьевой воды термолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов;

- при обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий и количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов;

- идентификация присутствия в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.

- при ухудшении качества питьевой воды немедленно информировать территориальный отдел Роспотребнадзора.

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

При возникновении на системе водоснабжения аварийной ситуации или технических нарушений (остановка водовода, нарушение технологического процесса, выход из строя глубинного насоса, разрыв водопроводной сети, отключение электроэнергии), которая приводит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрации Каменского муниципального образования необходимо немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Администрация Каменского муниципального образования также должна информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ с. Каменка, ул. Садовая 49/1

скважина  с установкой насосной станции:

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |
| --- | --- |
|  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4 кв. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Микробиологические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2. Органолептические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.Неорганические и органические вещества (полный химический анализ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 включая пестициды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. индекс токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |

разводящая сеть:

- внутренняя сеть водопровода (пищеблок)

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |
| --- | --- |
|  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4 кв. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Радиологические | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Картографическая схема