20.10.2022 г. №5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 22.01.2013 ГОДА №26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2016 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА»

В целях приведения в соответствие мероприятий и объемов финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального образования на 2013 - 2016 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденной Решением Думы Каменского муниципального образования от 22.01.2013 №26, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом Каменского муниципального образования, Дума Каменского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального образования на 2013 - 2016 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную Решением Думы Каменского муниципального образования от 22.01.2013 года №26, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Каменского сельского поселения и на официальном сайте Каменского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы,

Глава Каменского сельского поселения

О.Н. Малинин

# Приложение №1

# к решению Думы Каменского МО

# от 20.10.2022 года №5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального образования на 2013 - 2016 годы и с перспективой до 2032 года

## 1. Паспорт программы

| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального образования на 2013 - 2016 годы и с перспективой до 2032 года. (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 4. Федеральный закон от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 5. Федеральный закона от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 7. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области, утвержденная приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 года № 43-мпр; 8. Схемы водоснабжения и водоотведения Каменского муниципального образования. |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Каменского муниципального образования |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Каменского муниципального образования |
| 5 | Цель Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и муниципальных целевых программ. 2. Разработка комплекса мероприятий направленных на: - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в Каменском муниципальном образовании. |
| 6 | Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7 | Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2013 - 2016 гг. и на период до 2032 года |
| 8 | Объемы и источники финансирования требуемых капитальных вложений (план) | Основными источниками финансирования Программы являются: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - средства организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; - иные средства, предусмотренные законодательством Предполагаемый объем финансирования составляет 10889,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 0,0 тыс. руб.; 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 31,4 тыс. руб.; 2022 год – 408,3 тыс. руб.; 2023 год – 150,0 тыс. руб.; 2024 год – 150,0 тыс. руб.; 2025 год – 150,0 тыс. руб.; 2026 год - 2032 год – 10 000,0 тыс. руб. |
| 9 | Основные мероприятия программы | 1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Каменского муниципального образования 2. Реконструкция системы водоснабжения; 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт водозаборных сооружений; 4. Реконструкция сетей водоотведения; 5. Строительство (реконструкция) сетей электроснабжения; 6. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии; 7. Текущее содержание водонапорных башен. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях. 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |

## 2. Характеристика Каменского муниципального образования

Каменское муниципальное образование находится на Западе Иркутской области. Каменское муниципальное образование граничит с Нижнеудинским, Уковским, Атагайским, Порогским, Усть-Рубахинским, Солонецким муниципальными образованиями. Через территорию муниципального образования проходит магистральный нефтепровод Омск – Иркутск.

Климат на территории муниципального образования резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимальная 39 градусов С), наиболее низкая температура в январе - 50 градусов С.

Высота снежного покрова изменяется от 25 см в низинах и до 40 см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется в среднем во второй половине ноября и сходит в начале апреля.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

Каменское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Каменского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Мара;

- деревня Новое Село;

- село Каменка;

- участок Куряты;

- участок Яга.

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Каменского муниципального образования оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Каменского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселения оказывают котельные и печное отопление жилого сектора.

Население.

Численность населения Каменского муниципального образования составляет 1134 человека. За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Из-за нехватки рабочих мест, часть трудоспособного населения работает в г. Нижнеудинске. Для получения дополнительного дохода 60% населения ведут личное подсобное хозяйство.

| Численность населения Каменского МО: |
| --- |
|  | 2012г | 2021г | 2032г |
| д.Мара | 182 | 74 | 70 |
| д.Новое Село | 163 | 94 | 90 |
| с.Каменка | 252 | 192 | 190 |
| уч.Куряты | 533 | 464 | 450 |
| уч.Яга | 4 | 0 | 0 |
| Итого | 1134 | 824 | 800 |

Существующее состояние коммунальной инфраструктуры

Одной из основных проблем Каменского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Каменского муниципального образования требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

### Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

#### 2.1. Теплоснабжение

В с. Каменка, д. Новое село, д. Мара, уч. Яга теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано (индивидуальное отопление).

Централизованное теплоснабжение присутствует только в населенном пункте уч. Куряты.

Теплоисточник уч. Куряты был возведен в начале 80 годов ХХ столетия для отопления благоустроенного жилищного фонда состоящего из одноэтажных и двухэтажных домов. В 90 годы присоединенная мощность теплоисточника была увеличена за счет строительства детского сада и клуба, также было подключено административное здание, гараж и магазин.

Эксплуатацию теплоисточника «Транссовхоз» в 2012 году осуществляло предприятие УМП «РЖКХ», в 2013 году теплоисточник эксплуатирует предприятие ООО СК «Ремстрой».

Жилищный фонд с децентрализованным теплоснабжением составляет 19,1 тыс.кв.м. (89% от общей площади) в котором проживает 1042 человека.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 2,4 тыс.кв.м. (11% от общей площади) в котором проживает 92 человека.

Общая мощность муниципальных котельных составляет 1,95 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,855 Гкал/ч. Генерация тепловой энергии на котельных происходит при сжигании твердого топлива и преобразования электрической энергии в тепловую. На выработку тепла котельными в год расходуется свыше 750 тонн условного топлива. Угольное топливо доставляется с Нюренского разреза (Тулунский район).

Подача топлива в котлы и золоудаление осуществляется вручную.

Вода для подпитки котлов поступает из скважин без дополнительной подготовки и химводоочитстки.

Температурный график централизованного качественного регулирования температуры теплоносителя 95/70°C.

Схема тепловых сетей - двухтрубная радиальная с зависимым присоединением потребителей. Сети выполнены преимущественно в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах. В качестве теплоизоляции трубопровода использовалась минеральная вата, на некоторых участках трубопровода теплоизоляция отсутствует. В воздушном исполнении тепловая сеть расположена в деревянном коробе, засыпанном опилками. Потери по теплотрассам составляют более 40 %.

В Каменском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий с высокой плотностью тепловой нагрузки в радиусе эффективного теплоснабжения котельных, а соответственно и нет перспективы увеличения подключенной тепловой нагрузки на теплоисточники. В связи с тем, что за последние несколько лет на территории Каменского муниципального образования наблюдается естественная убыль населения, возведение жилых домов практически не производится. С 2008 года на всей территории Каменского муниципального образования было введено в эксплуатацию два одноэтажных дома общей площадью 194 м2. Строительство жилых домов в Каменском муниципальном образовании осуществляется жителями самостоятельно. Все возводимые дома имеют одноэтажную застройку и оснащаются индивидуальным отоплением.

В настоящее время прослеживается желание населения перейти от централизованного теплоснабжения к индивидуальному отоплению. В большинстве своем население уч. Куряты имеет небольшие семейные доходы. Некоторые жители по ряду причин вообще не в состоянии оплачивать за предоставленное централизованное отопление, в результате чего отказываются от него в пользу индивидуального. Отказываются от централизованного теплоснабжения и люди, имеющие доход, позволяющий оплачивать предоставленные коммунальные услуги. С начала 2000 года по 2013 год 30% площади жилищного фонда переведено от централизованного теплоснабжения к индивидуальному.

Отключены от централизованной системы теплоснабжения магазин, административное здание и гараж ликвидированного сельхоз предприятия «Нижнеудинский Транссовхоз».

По результатам проведенного анализа системы централизованного теплоснабжения уч. Куряты можно сделать вывод о необходимости полной реконструкции системы теплоснабжения, а именно её децентрализации, так как перспективы развития и дальнейшего существования у котельной нет.

В настоящее время для отопления жилых помещений в многоквартирном доме все чаще используются индивидуальные системы теплоснабжения. Данная тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией.

Во-вторых, расходы на эксплуатацию индивидуальных систем теплоснабжения с лихвой компенсируются рациональным расходованием тепла. Ведь объем потребления топлива сокращается благодаря более точному регулированию подачи тепла и отсутствию его потерь в тепловых сетях.

#### 2.2. Водоснабжение

В с. Каменка, д. Новое село, д. Мара, уч. Яга и частично в уч. Куряты водоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано от 5 скважин глубиной от 60 до 80 метров и 5 колодцев, некоторые жители используют для водоснабжения скважины, пробуренные самостоятельно.

В настоящее время все скважины функционируют.

Жилищный фонд с децентрализованным водоснабжением составляет 18,6 тыс.кв.м. (86% от общей площади) в котором проживает 1014 человека.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным водоснабжением составляет 2,9 тыс.кв.м. (13% от общей площади) в котором проживает 120 человек.

Централизованное водоснабжение осуществляется только в населенном пункте уч. Куряты. Водозаборное сооружение введено в эксплуатацию в начале 80 годов XX столетия, по состоянию на 01.01.2013 года находится в муниципальной собственности, состоит из артезианской скважины и кирпичной водонапорной башни высотой 22 метра и объемом бака 15 м3. Глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-125 расположен в скважине на глубине 30-40 метров от поверхности земли, установившейся уровень воды составляет 10-15 метров.

Артезианская вода при помощи глубинного насоса поступает в резервуар водонапорной башни, наполняя его, вода самотеком по водоводу поступает потребителям (жилищный фонд, клуб, детский сад). Налив накопительной емкости водонапорной башни осуществляется автоматически по мере ее опустошения.

Трубопровод холодного водоснабжения от скважины до водонапорной башни и от водонапорной башни до теплоисточника «Транссовхоз» проложены на глубине ниже линии промерзания грунта. Сети холодного водоснабжения от теплоисточника до всех потребителей проложены в непроходных каналах совместно с сетями теплоснабжения. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 1,4 км.

Водовод совместно с тепловой сетью был запроектирован в начале 80-х годов XX столетия при строительстве первого многоквартирного благоустроенного дома и имел протяженность 0,9 км. В начале 90-х годов XX столетия произведено строительство детского сада и клуба, к которым было подведено 0,5 км сетей тепловодоснабжения.

Сети холодного водоснабжения выполнены из стальных труб. Замена тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения была произведена от котельной до двухэтажных жилых домов в 2006 году, остальная часть холодного водоснабжения работает с момента ввода их в эксплуатацию.

Сети холодного водоснабжения и накопительная емкость отработали нормативный срок службы. Аварийность на сетях водопровода возникает по причине их ветхости и коррозии металла. Водопровод в сторону одноэтажной застройки, детского сада и клуба изношен на 100% и не подлежит восстановлению.

В Каменском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий, расположенных вблизи сетей холодного водоснабжения, а соответственно не будет и роста нагрузок на систему централизованного водоснабжения.

Для увеличения надежности системы централизованного водоснабжения необходимо произвести комплексную реконструкцию сетей холодного водоснабжения и выполнить монтаж трубопровода холодного водоснабжения пластиковой трубой на глубину ниже линии промерзания грунта. Произвести перекладку существующих сетей водоснабжения, выработавших срок службы.

#### 2.3. Канализация

Централизованной системой канализации в Каменском муниципальном образовании снабжены только благоустроенные жилые дома, расположенные в уч. Куряты.

Сточные воды от благоустроенных домов отводятся по системе самотечных канализационных сетей в приемочную емкость канализации.

Аварийность на сетях канализации возникает, в основном из-за засоров в самотечных трубопроводах.

В Каменском муниципальном образовании на социальных объектах, а также населением, проживающим в жилых домах, используются выгребные ямы, откачку которых осуществляют специализированные машины по договорной цене.

Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции и ливневая канализация в Каменском муниципальном образовании отсутствует.

В Каменском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий, расположенных вблизи канализационных сетей, а соответственно не будет и роста нагрузок на систему водоотведения.

#### 2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Каменского муниципального образования осуществляется централизованно. Система электроснабжения включает в себя электротехническое оборудование и линии электропередач. Линии электропередач выполнены в воздушном исполнении. Обслуживание электрических сетей в с. Каменка, д. Новое село, д. Мара, уч. Яга осуществляет сетевая организация Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» филиал Западные электрические сети. Замечаний по качеству и надежности электроснабжения в вышеуказанных населенных пунктах нет. Электросетевой организацией в 2011 году были установлены два новых трансформатора в с. Каменка, произведена замена провода линий электропередач 0,4 кВ.

Обслуживание электрических сетей в уч. Куряты осуществляет сетевая организация Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети».

Качество и надежность электроснабжения в уч. Куряты находится на низком уровне вследствие того, что электроснабжение населенного пункта осуществляется по линии электропередач 6 кВ от трансформатора ДПР железной дороги. По мере движения локомотивов по железной дороге происходят скачки напряжения, перекос фаз и отключения электроснабжения.

Комплексного строительства многоэтажных и одноэтажных зданий в Каменском муниципальном образовании не планируется. Ввод в эксплуатацию капитальных строений осуществляется в единичных случаях и не влечет за собой существенного роста нагрузок на систему электроснабжения.

К основным направлениям модернизации системы электроснабжения относится: Замена распределительных сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций в населенном пункте уч. Куряты, что позволит перераспределить нагрузки между трансформаторными подстанциями, увеличить надежность и качество электроснабжения.

#### 2.5. Система обращения с отходами производства и потребления

В Каменском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов и вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

В 2021 году утверждена генеральная схема санитарной очистки территорий Каменского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области на 2020 - 2024 год.

Во всех поселениях муниципального образования оборудованы контейнерные площадки с контейнерами для сбора мусора.

В целях улучшения качества предоставления услуг необходимо провести следующие мероприятия:

- Ликвидация существующих свалок;

- Запроектировать строительство полигона ТБО

- Рядом с проектируемым полигоном ТБО, предлагается строительство нового скотомогильника.

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Строительство муниципальных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, позволит улучшить уровень экологического состояния муниципального образования.

## Раздел 3. Цель и задачи программы

## Целями разработки Программы являются:

## 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и муниципальных целевых программ.

## 2. Разработка комплекса мероприятий, направленных на:

## - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

## - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и
улучшение экологической ситуации в Каменском муниципальном образовании.

## Основными задачами Программы являются:

## 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

## 2. Перспективное планирование развития систем;

## 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

## 4. Повышение надежности систем и качества предоставления
коммунальных услуг.

## 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения
и повышения энергоэффективности.

## 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

## 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## Раздел 4. Сроки реализации программы

Период реализации Программы: 2013 - 2016 гг. и на период до 2032 года.

Раздел 5. Источники финансирования программы

Источники финансирования являются:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

- внебюджетные источники, в т.ч.:

- средства предприятий коммунального комплекса и иные источники.

Все источники финансирования являются плановыми и не имеют отражения в бюджетной части Каменского муниципального образования. Фактическое исполнение по запланированным мероприятиям регулируется иными муниципальными программами.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации программы

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования.

Выполнение Программы обеспечит достижение основной цели Программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Каменского муниципального образования.

Практическая реализация программных мероприятий позволит добиться:

- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения.